## Sheet1
标题 | 问题编号 | 问题 | 答案 | 内容
Iaas平台 | 1-1 | 在Iaas平台上，如何将计算节点状态设置为faulty？ | 登录boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
Iaas平台 | 1-2 | 在Iaas平台上，如何禁用灾难检测和恢复机制？ | 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml文件，将compute_server下面的disable_hyperpair_rescue参数配置成1，并同步到所有节点。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
Iaas平台 | 1-3 | 在Iaas平台上，关闭控制台服务的步骤是什么？ | 登录API服务节点（如webservice0），并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
Iaas平台 | 1-4 | 在Iaas平台上，节点开机后需要检查哪些服务？ | 需要检查supervisord服务，确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上，并检查所有hyper节点的状态。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
Iaas平台 | 1-5 | 在Iaas平台上，如何恢复灾难检测和恢复机制？ | 登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml文件，将compute_server下面的disable_hyperpair_rescue参数改成0，并同步到所有节点，重启compute_agent。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
Iaas平台 | 1-6 | 在Iaas平台上，如何更改计算节点状态为active或standby？ | 登录boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为active或standby，最终可用需要状态为active活跃。 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
NeonSan | 3-1 | 在关闭NeonSAN集群之前，需要确保哪些条件？ | 在关闭NeonSAN集群之前，需要确保所有虚拟机以及使用NeonSAN硬盘的设备已关闭，确保NeonSAN没有IO，并且集群状态正常，无正在执行的异步任务。 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。
NeonSan | 3-2 | 如果发现NeonSAN集群中的store节点、SSD或volume的STATUS不为OK，应该如何处理？ | 如果发现NeonSAN集群中的store节点、SSD或volume的STATUS不为OK，需要调查并解决问题，确保所有store、SSD、volume的STATUS均为OK。 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。
NeonSan | 3-3 | 在关闭NeonSAN集群时，需要停掉哪些服务？ | 在关闭NeonSAN集群时，需要停掉监控服务、store服务、center服务、数据库服务（包括Xenondb和Galera数据库）以及zookeeper服务。 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。
NeonSan | 3-4 | 在启动NeonSAN集群时，启动服务的顺序是什么？ | 在启动NeonSAN集群时，首先启动zookeeper服务，然后启动数据库服务（包括Xenondb和Galera数据库），接着启动center服务，最后启动store服务。 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。
NeonSan | 3-5 | 在NeonSAN集群启动后，如何确认所有服务正常运行？ | 在NeonSAN集群启动后，需要逐个firstbox节点查看各个节点上各服务状态，确保除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING，并且登录任意节点查看集群状态，确保store、SSD、volume的STATUS均为OK。 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。