## Sheet1
标题 | 问题编号 | 问题 | 答案 | 内容
第三章 执行流程 | 1-1 | 信息科技部在总行各部室科技设备管理中承担什么职责？ | 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。
第三章 执行流程 | 1-2 | 故障申报时，信息科技部运行值班人员应如何处理？ | 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。
第三章 执行流程 | 1-3 | 维护人员在电话指导解决故障时，如果5分钟内未能成功，应采取什么措施？ | 如果5分钟内电话指导失败，维护组人员应准备相应备机备件，进行现场维护。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。
第三章 执行流程 | 1-4 | 维护人员现场维护时，如果10分钟内未能解决故障，应如何处理？ | 维护人员到达现场后，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。
第三章 执行流程 | 1-5 | 信息科技部如何对设备进行定期巡检？ | 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。
第三章 执行流程 | 1-6 | 信息科技部负责人根据巡检情况应采取哪些措施？ | 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。 | 第三条 信息科技部负责对总行各部室科技设备的管理、维护工作。 第四条 故障的解决： (一) 故障申报 1. 信息科技部运行值班人员接到故障申报电话应及时通知设备维护人员，并能准确描述故障现象，为维护人员解决问题提供一定的帮助； 2. 各部门操作人员也可以直接打电话通知维护人员。 (二) 维护人员电话指导 维护人员与故障申报人员通话后，详细询问、确认故障现象，凭维护经验电话指导如何解决故障。若故障排除，完毕后填写《xx银行设备维护登记簿》内容包括：报修部门、报修时间、报修人、原因及现象、维护过程、处理结果、处理人、验收人、负责人。 维护人员应快速解决故障，如果5分钟内电话指导失败，由维护组人员准备相应备机备件，进行现场维护； 设备维护用备机、备件应由维护人员从设备管理员处领用、并办理出库手续； (三) 维护人员现场维护 维护人员需到现场维护时，正常情况下须在规定的时间内到达现场。 维护人员到达现场后，要仔细分析原因，维护过程中不得带电作业，10分钟内故障未解决，应联系厂家或相关供应商进行帮助，问题仍未解决的，应将设备带走维修，对于不能带走的大型设备应立即联系供应商到现场维修。 维护人员现场维护结束后，填写《xx银行设备维修登记薄》，内容包括：报修日期、维修日期、设备名称、序列号、使用部门、故障说明、维修情况、报修人签字。 第五条 设备的定期巡检 (一) 信息科技部维护人员定期通知厂家对设备进行巡检，并做好相应的巡检记录。 (二) 分析汇总巡检情况 信息科技部维护人员根据设备巡检记录情况，对设备的运行情况进行统计和分析、统计出故障的原因、类别、频次、后果、建议，以书面形式报告部门负责人。 (三) 根据巡检情况采取相应措施 信息科技部负责人根据巡检情况的原因，分析制定纠正措施，通过OA系统下发至各部室、各分支机构，防止类似问题再发生。