## Sheet1
标题行号 | 标题 | 标题样式 | 内容
7 | 目录 | Heading 1 | 目录 2 1. 前言 3 1.1. 修订记录 3 1.2. 读者对象 3 2. 部署正确性检查 3 2.1. 基础配置检查 3 2.1.1. 系统基础配置检查 3 2.1.2. Zookeeper检查 4 2.1.3. 数据库检查 5 2.1.4. 告警配置检查 7 2.1.5. NeonSAN配置检查 7 2.2. 特性检查 8 2.2.1. 混插环境配置检查 9 2.2.2. boss相关配置检查 10 2.3. 服务状态检查 10 2.4. 集群设置检查 11 3. 存储功能验证 12 3.1. 存储池相关功能 12 3.2. 卷相关功能 14 3.3. 快照相关功能 16 3.4. 克隆相关功能 17 4. 高可用测试 18 4.1. 重启部分节点 18 4.2. 存储节点断电 19 4.3. 网络故障 21 5. 性能验证 22 5.1. 全闪环境 22 5.2. 混插环境 23
39 | 前言 | Heading 1 | 修订记录 修改记录累积了每次文档更新的说明。详细内容如下表所示： 读者对象 本文档主要适用于以下工程师： 最终客户项目管理及技术人员。 合作伙伴项目管理及技术人员。 原厂项目管理及技术人员。
48 | 部署正确性检查 | Heading 1 | 基础配置检查 系统基础配置检查 Zookeeper检查 数据库检查 告警配置检查 NeonSAN配置检查 特性检查 混插环境配置检查 boss相关配置检查 服务状态检查 集群设置检查
81 | 存储功能验证 | Heading 1 | 存储池相关功能 卷相关功能 快照相关功能 克隆相关功能
94 | 高可用测试 | Heading 1 | 重启部分节点 存储节点断电 网络故障
105 | 性能验证 | Heading 1 | 全闪环境 混插环境 ，重新连接，hostname即可生效。